| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | Годовая плата (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома: |  | 18,13 | 101 861,60 |
|  | Работы, выполняемые в отношении фундаментов: проверка технического состояния видимых частей конструкции, коррозии арматуры, трещин и пр. | По мере необходимости. | 2,16 | 12 135,74 |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: выявление следов коррозии, деформации и трещин, выявление повреждений в кладке, устранение выявленных нарушений | По мере необходимости. | 2,26 | 12 697,58 |
|  | Работы по содержанию балок и перекрытий: контроль состояния и выявление нарушения условий эксплуатации, выявление коррозии, отслоений, сколов | По мере необходимости. | 2,26 | 12 697,58 |
|  | Работы по содержанию крыш: проверка кровли на отсутствие протечек и их устранение, выявление деформации и повреждений кровельных конструкций, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, очистка кровли от скопления снега и наледи | По мере необходимости. | 2,29 | 12 866,14 |
|  | Работы по содержанию лестниц: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, проведение восстановительных работ | По мере необходимости. | 2,29 | 12 866,14 |
|  | Работы по содержанию фасадов: выявление нарушения отделки фасадов, выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, межпанельных швов | По мере необходимости. | 2,29 | 12 866,14 |
|  | Содержание полов помещений относящихся к общему имуществу: проверка состояния основания поверхностного слоя | По мере необходимости. | 2,29 | 12 866,14 |
|  | Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов | По мере необходимости. | 2,29 | 12 866,14 |
| 2. | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 11,34 | 63 712,66 |
|  | Содержание системы электроснабжения(вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, общедомовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети(кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | Постоянно. | 3,84 | 21 574,66 |
|  | Электроизмерительные работы | По мере необходимости | 3,75 | 21 069,00 |
|  | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, энергоснабжения | Постоянно | 3,75 | 21 069,00 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  | 5,36 | 30 114,62 |
|  | Проведение дератизации и дезинфекции помещений входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | По мере необходимости | 1,91 | 10 731,14 |
|  | Работы по ремонту отмостки, очистки от мусора и растительности | Ежегодно | 2,64 | 14 832,58 |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0,81 | 4 550,90 |
| 4. | Управление многоквартирным домом |  | 16,56 | 93 040,70 |
|  | ИТОГО тариф за 1м² |  | 51,39 | 288 729,58 |