| Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 25.03.2025 | № 477 |

# Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Павловского муниципального округа # Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", в целях  координации деятельности должностных лиц администрации, административно-территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Павловского муниципального округа постановляю:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

# 2. Постановление администрации Павловского муниципального округа от 02.10.2023 № 1237 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Павловского муниципального округа Нижегородской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа https://pavlovo.nobl.ru в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Баринова И.А.

Глава местного самоуправления                                				       А.О. Кириллов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## Павловского муниципального                                                                          от 25.03.2025 № 477

## План действий

## по ликвидации последствий аварийных ситуаций

## на системах теплоснабжения с применением

## электронного моделирования аварийных ситуаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий План разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

1.2. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Павловского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Павловского муниципального округа.

1.3. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива (алгоритмы действий для каждого вида нарушений);

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы управления гражданской защиты администрации Павловского муниципального округа (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающими/теплосетевыми организаций с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) определяются заключенными между ними договорами и соглашениями об управлении системой теплоснабжения.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

### 2. Цели и задачи плана

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

### 3. Организация работ

3.1.  Сведения об объектах теплоснабжения и  количестве подключенных потребителей приведены в Приложении 1 к настоящему плану.

3.2. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
         Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Павловского муниципального округа, на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – ЕДДС округа по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Павловского муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.3. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

К силам и средствам ликвидации аварий на объектах теплоснабжения относятся органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением находящихся в федеральной собственности и государственной собственности Нижегородской области), в функции которых входит решение задач обеспечения теплоснабжением, осуществляющих свою деятельность на территории Павловского муниципального округа (далее - организации).

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме, организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения.

Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения приведены в приложении 2 к настоящему плану.

3.4. Для ликвидации аварий создаются и используются материально-техническое, инженерное и финансовое обеспечение:

- на муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов Павловского муниципального округа;

- на объектовом уровне:

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций теплоснабжения, объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию;

- техническая и инженерная подготовка персонала, инструктаж, а так же тренировки персонала должны проводиться руководителями организаций на регулярной основе;

- укомплектование бригад техникой, инструментом, спецодеждой и защитными средствами осуществляется руководителями организаций.

- электронные модели схемы теплоснабжения, с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне аварийной ситуации (при наличии возможности переключения);

3.4. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
          О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС, администрацию Павловского муниципального округа не позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Павловского муниципального округа разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

О сложившейся обстановке администрация Павловского муниципального округа информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе местного самоуправления Павловского муниципального округа, заместителю главы администрации Павловского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Павловского муниципального округа.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | менее -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Порядок организации взаимодействия сил и средств, а также перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) приведены в Приложении 3 к настоящему плану.

### Приложение 1

### к Плану действий по ликвидации последствий

### аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

### с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Сведения по котельным Павловского муниципального округа:

| № п/п | Наименование владельца, адрес объекта | Вид топлива | Примерное кол-во жилых домов/ кол-во населения/ кол-во соц. значимых объектов, которые могут пострадать из-за выхода из строя данной котельной | Нормативное время восстановления работоспособности котельной | Силы и средства, привлекаемые для восстановления данной котельной, кол-во техники/личный состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная № 1 (г. Павлово Ул. аллея Ильича, 57) | Газ | 28/3300/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 2 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №2 г. Павлово, ул. Железнодорожная, 5 | Газ | 18/1734/4 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 3 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №3 г. Павлово, ул. Куйбышева, 7а | Газ | 15/300/3 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 4 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №4 г. Павлово, ул. Советская, 24б | Газ | 18/2700/4 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 5 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №6 г. Павлово, 1-я ул. Строителя, 46а | Газ | 7/1800/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 6 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №7 г. Павлово, ул. Высокая, 5а | Газ | 29/3118/5 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 7 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №8 г. Павлово, ул. Кирова, 51 | Газ | 32/3465/9 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 8 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №15 г. Павлово, ул. Правика, 3а | Газ | 8/2170/0 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 9 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная с. Таремское, ул. Школьная, 34а | Газ | 19/1209/5 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 10 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная с. Ясенцы, ул. Школьная, 15 | Газ | 12/1215/3 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 11 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г. Ворсма, ул. Гагарина, 8а | Газ | 39/4245/6 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 12 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г. Ворсма, ул. Заводская, 45 | Газ | 1/225/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 13 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №10 г. Павлово, ул. Чкалова, 59 | Газ | 32/5135/0 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 14 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная р.п.Тумботино, ул. Школьная, 17а | Газ | 0/0/2 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 15 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г. Павлово, ул. Пилота д.45 | Газ | 0/0/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 16 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №12 г. Павлово, ул. Лермонтова, 16а | Газ | 0/0/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 17 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г. Павлово, ул. А. Ильича, 9а | Газ | 3/900/0 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 18 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г.Павлово, ул.1-я Северная,45б | Газ | 6/645/0 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 19 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная г.Павлово, ул.Перчанкина, 76а | Газ | 23/1167/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 20 | ООО ФСК «Энерго Строй» Котельная №2 г. Ворсма, ул. Свободы, 67а | мазут | 1/160/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 21 | Котельная ООО «Агрофирма Павловская» г.Павлово, ул.Вокзальная, 64 | Газ | 9/1054/1 | От 3 до 30 часов | 1 ед./4 чел. |
| 22 | Котельная МУП «Тепло» р.п.Тумботино ул.Чкалова, 19Б | Газ | 21/1956/2 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 23 | ОАО «Гидроагрегат» Котельная №3 г.Павлово, ул.Коммунистическая, 78 | Газ | 72/4504/6 | От 3 до 30 часов | 1 ед./4 чел. |
| 24 | Котельная ПАО «Павловский завод металоизделий им. Кирова г.Павлово, ул.Маяковского, 77 | Газ | 20/2415/7 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 25 | Котельная ПАО «Павловский автобус» г.Павлово, ул.Суворова, 1 | Газ | 84/5603/7 | От 3 до 30 часов | 1 ед./4 чел. |
| 26 | Котельная ООО НПО «Мехинструмент» г.Павлово, ул.Чапаева, 43 | Газ | 4/1214/4 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |
| 27 | Котельная ГООУ «Павловский санаторный детский дом» г.Павлово, ул.Трудовая,73а | Газ | 1/45/2 | От 3 до 30 часов | 1 ед./4 чел. |
| 28 | Котельная ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» г.Павлово, ул.Красная Горка, 5 | Газ | 0/0/1 | От 3 до 30 часов | 2 ед./6 чел. |

### Приложение 2

### к Плану действий по ликвидации последствий

### аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

### с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

### Места расположения сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации (место дислокации) | Виды ЧС, на которые может привлекаться | Количество единиц техники и личного состава |  | Общая численность личного состава на дежурстве в смене | Выполняемые функции, (специфика работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего единиц техники | всего личного состава |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| 1. | ООО «ФСК Энерго Строй» | Аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ | 14 | 56 | 6 | Участвует в проведении аварийно-спасательных работ при ЧС муниципального характера. |  |
| 2. | МУП «Водоканал» (г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д.40) | Служба предупреждения и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ Техногенные и природные пожары, аварии на объектах ЖКХ | 53 | 53 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ |  |
| 3. | МКУ «Чистый город» | Аварийно-восстановительные работы | 4 | 4 |  | Участвует в проведении аварийно-спасательных работ при ЧС муниципального характера |  |
| 4. | МУП «Павловское ПАП» (ул. Чкалова, 59, Павлово, Нижегородская обл., 606100.) | Служба транспортного обеспечения ликвидации ЧС Все виды ЧС | 20 | 20 | 1 | Координация перевозок сил, средств и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации ЧС и транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий. |  |
| 5. | филиала г. Павлово ОАО «Газпромгазораспределение Нижний Новгород» (по согласованию) | Служба предупреждения и контроля за ликвидацией ЧС на объектах газового хозяйства Техногенные пожары, взрывы газовоздушной смеси, аварии на системах газоснабжения | 2 | 33 | 4 | Организация и проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС на объектах газового комплекса. Координация и руководство восстановительными работами на объектах газового хозяйства. Обеспечение участия ведомственных сил в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. |  |
| 6. | ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» (г.Павлово ул. Советская д.24, ул. Транспортная д. 5) | Служба медико-санитарной помощи и резервов медицинских ресурсов Все виды ЧС | 6 | 96 | 20 | Организация и координация работ по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшему населению в зонах ЧС. Обеспечение экстренных поставок лекарственных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Создание запасов медицинского имущества. |  |
| 7. | 55-ПСЧ 26-ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (г. Павлово ул. Восточная, 1а) | Служба предупреждения и тушения пожаров Пожары, аварийно-спасательные работы. | 9 | 97 | 22 | Участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера и тушении пожаров |  |
| 8. | 68-ПСЧ 26-ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (г. Ворсма пер. Лесопильный, 17) | Служба предупреждения и тушения пожаров Пожары, аварийно-спасательные работы. | 4 | 62 | 14 | Участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера и тушении пожаров |  |
| 9. | МО МВД России «Павловский» (г. Павлово ул. Шмидта д.13) | Служба обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения Техногенные и природные пожары, взрывы газовоздушой смеси, ДТП и другие виды ЧС. | 23 | 195 | 20 | Организация, координация действий служб и осуществление мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в зоне ЧС и на маршрутах эвакуации |  |
| 10. | 168-ПЧ «14-ОГПС» ГКУ «Управление по делам ГО,ЧС и ПБ Нижегородской области» г.Павлово ул. Коммунистическая д.84 | Служба предупреждения и тушения пожаров Пожары, аварийно-спасательные работы. | 3 | 42 | 9 | Участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при ЧС |  |
| 11. | 159-ПЧ «14-ОГПС» ГКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Нижегородской области» Павловский р-он, р.п.Тумботино ул.Пушкина д.16 | Служба предупреждения и тушения пожаров Пожары, аварийно-спасательные работы. | 4 | 32 | 7 | Участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при ЧС |  |
| 12. | Вачский РЭС Павловский участок ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» (г.Павлово ул. Чапаева, 43, Чкалова, 52) | Служба предупреждения и ликвидации ЧС на объектах энергетики Техногенные пожары, взрывы газовоздушной смеси, аварии на системах электроснабжения | 9 | 31 | 2 | Организация и проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС на объектах энергетического комплекса. Руководство восстановительными работами на объектах энергетики. Обеспечение участия ведомственных сил в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС |  |
| 13. | 267-ПЧ г.Павлово 606107 ул.1-я Северная д.35 | Входит в состав службы предупреждения и тушения пожаров | 3 | 31 | 6 | Участвует в установленном порядке в аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях объектового характера и тушении пожаров |  |
| 14. | Ведомственная пожарная команда (ВПК) ГКС Ворсма | Входит в состав службы предупреждения и тушения пожаров | 1 | 8 | 2 | Участвует в установленном порядке в аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях объектового характера и тушении пожаров |  |

### Приложение 3

### к Плану действий по ликвидации последствий

### аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

### с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Порядок  взаимодействия сил и средств

при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, администрация Павловского муниципального округа |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, |
|  | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  |  |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Павловского муниципального округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  |  |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Павловского муниципального округа | Ч + 2 ч 00 мин | ЕТО |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО, принятие решения КЧС и ОПБ, подготовка постановления администрации Павловского муниципального округа о введении режима «Повышенная готовность». (при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ОПБ администрации Павловского муниципального округа (далее - МО), оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава местного самоуправления Павловского муниципального округа |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия Павловского муниципального округа |
| 9 | Перевод ОДС в режим Повышенная готовность (по решению Глава местного самоуправления Павловского муниципального округа. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 10 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы местного самоуправления Павловского муниципального округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Павловского муниципального округа (по решению главы местного самоуправления Павловского муниципального округа) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунально-энергетических сетях (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Павловского муниципального округа | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населения Павловского муниципального округа; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | (Дислокация г. Павлово МО МВД РФ «Павловский») |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Павловского муниципального округа | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения КЧС и ОПБ, подготовка постановления администрации Павловского муниципального округа о переводе МЧС Павловского муниципального округа в режим Чрезвычайной ситуации | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Павловского муниципального округа | Администрация Павловского муниципального округа |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе МЧС Павловского муниципального округа на в режим повседневной деятельности | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |
| 23 | Доведение распоряжения главы местного самоуправления Павловского муниципального округа о переводе МЧС Павловского муниципального округа в режим повседневной деятельности | По завершении работ по ликвидации ЧС | Администрация Павловского муниципального округа, диспетчер ЕДДС |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Павловского муниципального округа |